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Phân Tích Vi Lương
Hệ thống định lượng FIA nhạy và chính xác cho POCT
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Model Sản phẩm: WA-I
[image: ]Hệ Thống miễn dịch huỳnh quang cho trạng thái rắn
Nhỏ vào
Đọc kết quả Trộn mẫu
Lấy mẫu
Trộn mẫu
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Phiên bản nâng cấp		Xét nghiệm 12 thẻ xét nghiệm
[image: ]Kích thước: 56 (D) × 36 (R) × 40 (C) cm
Trọng lượng: 17 kg
Quét mã QR để xem video minh họa
Hỗ trợ 12 thẻ xét nghiệm đồng thời trong mỗi lần chạy
Cổng đặt thẻ xét nghiệm
Cho phép in theo thời gian thực
Tích hợp máy in nhiệt bên trong
Tính năng hướng dẫn động
Màn hình cảm ứng LCD 10″
Hiệu chuẩn tự động
Cổng ID chip
Dữ liệu xét nghiệm có thể được tự động tải lên hệ thống LIS
Kết nối LIS
Kiểm soát nhiệt độ trong khoảng 25–27°C Tấm xoay tròn quan sát trực quan
Tấm xoay tròn quan sát trực quan
Hệ thống kiểm soát nhiệt độ
Theo dõi chuyển động của thẻ xét nghiệm, giúp hạn chế sai sót trong quá trình vận hành.
Tấm xoay tròn quan sát trực quan




Bộ thuốc thử xét nghiệm nhanh định lượng FIA tương thích
[image: ]
Danh sách xét nghiệm KOFA Biotech
Nhiễm trùng: hsCRP+CRP, PCT, SAA, xét nghiệm 2 trong 1 (CRP/SAA), IL-6
Chỉ số tim mạch: Myo, cTnI, NT-proBNP, CK-MB, H-FABP, xét nghiệm 2 trong 1 (cTnI/CK-MB), xét nghiệm 3 trong 1 (cTnI/CK-MB / Myo), BNP, xét nghiệm 3 trong 1 (cTnI/NT-proBNP/D-Dimer), Lp-PLA2
Tiểu đường: HbA1C
Đông máu: D-Dimer
Chức năng thận: NGAL, mALB
Chỉ số tổn thương não: S100β
Chức năng tuyến giáp: TT3, TT4, TSH, fT3, fT4
Hormone giới tính: LH, FSH, β-hCG, PRL, PROG

Thông tin chi tiết sản phẩm
Phương pháp: Xét nghiệm sắc ký‎‎ miễn dịch huỳnh quang
Quy cách đóng gói: 25 thẻ xét nghiệm/hộp, 40 thẻ xét nghiệm/hộp, 100 thẻ xét nghiệm/hộp
Sản phẩm bao gồm: Thẻ xét nghiệm, ID Chip, dung dịch đệm mẫu và hướng dẫn sử dụng
Nhiệt độ bảo quản: nhiệt độ phòng 10–30°C (50–86°F)
Thời hạn sử dụng: 24 tháng
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	Bảng Thông Số Cho Bộ Thuốc Thử Xét Nghiệm Nhanh


	Loại xét nghiệm
	Sản phẩm
	Bệnh
	Loại mẫu
	Thời gian yêu cầu
	Phạm vi báo cáo lâm sàng
	Chứng nhận

	Nhiễm trùng
	hsCRP+CRP
	Các bệnh tim mạch
Viêm nhiễm
	Huyết thanh/Huyết tương: 5 µL
Máu toàn phần: 10 µL
	3 phút

	0,5–200,0 mg/L
	CE NMPA

	
	PCT
	Viêm nhiễm 
Nhiễm khuẩn 
Nhiễm trùng huyết
	Huyết thanh/Huyết tương: 30 µL
Máu toàn phần: 50 µL
	15 phút
	0,01–100,0 ng/mL
	CE NMPA

	
	SAA
	Viêm nhiễm
	Huyết thanh/Huyết tương: 5 µL 
Máu toàn phần: 10 µL
	5 phút
	5–200 mg/L
	NMPA

	
	Xét nghiệm 2 trong 1 (CRP/SAA)
	Viêm nhiễm
	Huyết thanh/Huyết tương: 5 µL
Máu toàn phần: 10 µL
	15 phút
	0,5–100 mg/L
	NMPA

	
	IL-6
	Viêm nhiễm
Nhiễm vi rút
	Huyết thanh/Huyết tương
Máu toàn phần: 75 µL
	15 phút
	3–4000 pg/mL
	NMPA

	Tim mạch
	NT-proBNP
	Suy tim
	Huyết thanh/Huyết tương/
Máu toàn phần: 75 µL
	15 phút
	18–35000 ng/L
	CE NMPA

	
	Myo
	Tổn thương cơ tim sớm
Tổn thương cơ tim
	Huyết thanh/Huyết tương: 50 µL
Máu toàn phần: 100 µL
	15 phút
	2,4–400,0 ng/mL
	CE NMPA

	
	cTnI
	Nhồi máu cơ tim
Tổn thương cơ tim
Hội chứng mạch vành cấp tính
	Huyết thanh/Huyết tương/
Máu toàn phần: 75 µL
	15 phút
	0,03–100,0 ng/mL
	CE NMPA

	
	CK-MB
	Tổn thương cơ tim Nhồi máu cơ tim
	Huyết thanh/Huyết tương: 50 µL
Máu toàn phần: 100 µL
	15 phút
	0,3–100,0 ng/mL
	CE NMPA

	
	H-FABP
	Nhồi máu cơ tim cấp tính
	Huyết thanh/Huyết tương/
Máu toàn phần: 50 µL
	15 phút
	2,0–120,0 ng/mL
	CE NMPA

	
	BNP
	Suy tim
	Huyết thanh/Huyết tương/
Máu toàn phần: 75 µL
	15 phút
	5–5000 pg/mL
	NMPA

	
	Xét nghiệm 3 trong 1 (cTnI/CK-MB/Myo)
	Tổn thương cơ tim Nhồi máu cơ tim
	Huyết thanh/Huyết tương/
Máu toàn phần: 75 µL
	15 phút
	CK-MB: 0,3–100,0 ng/mL Myo: 2,4–400,0 ng/mL 
cTnI: 0,03–100,0 ng/mL
	CE NMPA

	
	Xét nghiệm 2 trong 1 (cTnI/CK-MB)
	Tổn thương cơ tim
Nhồi máu cơ tim
	Huyết thanh/Huyết tương/
Máu toàn phần: 75 µL
	15 phút
	CK-MB: 0,3–100,0 ng/mL
cTnI: 0,03–100,0 ng/mL
	CE NMPA

	
	3 trong 1 (cTnI/NT-proBNP/D-Dimer)
	Nhồi máu cơ tim
Suy tim
Đông máu nội mạch lan tỏa
	
	Huyết thanh/Huyết tương/
Máu toàn phần: 75 µL
	15 phút
	cTnI: 0,1~50,0 ng/mL
NT-proBNP: 18~35000 ng/L
D-Dimer: 0,2~10,0 mg/L
	NMPA

	
	Lp-PLA2
	Bệnh tim mạch và bệnh mạch máu não
	Huyết thanh/Huyết tương/
Máu toàn phần: 10 µL
	15 phút
	10–1000 ng/mL
	NMPA

	Tiểu đường
	HbA1C
	Tiểu đường
Theo dõi mức đường huyết
	Máu toàn phần: 10 µL
	15 phút
	4,0%–14,0%
	CE NMPA

	Đông máu
	D-Dimer
	Huyết khối tĩnh mạch
	Huyết tương: 10 µL Máu toàn phần: 15 µL
	15 phút
	0,1–10,0 mg/L
	CE NMPA

	Chức năng thận
	NGAL
	Tổn thương chức năng thận
	Huyết thanh/Huyết tương
Máu toàn phần/Nước tiểu: 10 µL
	15 phút
	50–5000 ng/mL
	NMPA

	
	mALB
	Bệnh thận
	Nước tiểu: 75 µL
	15 phút
	5–300 mg/L
	NMPA

	Chấn thương não
	S100β
	Tổn thương não 
Tổn thương hệ thần kinh trung ương
	Huyết thanh/Huyết tương
Máu toàn phần: 75 µL
	15 phút
	0.05–10 ng/mL
	NMPA

	Chức năng tuyến giáp
	TT3
	Rối loạn chức năng tuyến giáp
	Huyết thanh/Huyết tương/
Máu toàn phần: 75 µL
	15 phút
	0,61–9,22 nmol/L
	CE

	
	TT4
	Rối loạn chức năng tuyến giáp
	Huyết thanh/Huyết tương/
Máu toàn phần: 75 µL
	15 phút
	12,87–310 nmol/L
	CE

	
	TSH
	Rối loạn chức năng tuyến giáp
	Huyết thanh/Huyết tương/
Máu toàn phần: 75 µL
	15 phút
	0,1–100 µIU/mL
	CE

	
	fT3
	Rối loạn chức năng tuyến giáp
	Huyết thanh/Huyết tương/
Máu toàn phần: 75 µL
	15 phút
	2,3–30,8 pmol/L
	CE

	
	fT4
	Rối loạn chức năng tuyến giáp
	Huyết thanh/Huyết tương/
Máu toàn phần: 75 µL
	15 phút
	6,4–77,2 pmol/L
	CE

	Hormone giới tính
	LH
	Khả năng sinh sản
	Huyết thanh/Huyết tương/
Máu toàn phần: 75 µL
	15 phút
	1–100 mIU/mL
	CE

	
	FSH
	Khả năng sinh sản
	Huyết thanh/Huyết tương/
Máu toàn phần: 75 µL
	15 phút
	1–100 mIU/mL
	CE

	
	β-hCG
	Khả năng sinh sản
	Huyết thanh/Huyết tương/
Máu toàn phần: 75 µL
	15 phút
	2–200.000 mIU/mL
	CE

	
	PRL
	Khả năng sinh sản
	Huyết thanh/Huyết tương/
Máu toàn phần: 75 µL
	15 phút
	1–200 ng/mL
	CE

	
	PROG
	Khả năng sinh sản
	Huyết thanh/Huyết tương/
Máu toàn phần: 75 µL
	15 phút
	1,5–60 ng/mL
	CE
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Upgraded Version 12 Test Channels

Visible Round Turnplate

Monitor the movement of test card and avoid errors easily.

10" LCD touch screen

Temperature-Control System Dynamic Prompt Function

Control temperature within 25-27°C

LIS Connection

Testing Data can be uploaded to LIS automatically

1D Chip Port

Automatic Calibration

Builtdn Thermal Printer

Real-time printing

Test Card Port

Support 12 multple test cards per run

Size: 56(L)X36(W)x40(H)em

Weight: 17 kgs
Scan QR Code For Demo Video
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